製　　造　　計　　画　　書

（可燃性ガス冷媒、毒性ガス冷媒又は特定不活性ガス冷媒の場合）

１　製造の目的

| 種 類 | 製 氷 | 冷 蔵 | 冷 凍 | 冷房・暖房 | 化学用 | 試験・研究用 | その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 |  |

２　製造設備の種類

| 定置式 移動式 車両登録番号 （ ） 車 種 （ ） | 直接膨張式 間接式 ブライン （ ） | （ ）段圧縮式 （ ）元冷凍機 ヒートポンプ式 | 往復動式 回転式 スクリュー式 遠心式 吸収式 | 水冷式 空冷式 蒸発式 | ユニット型 非ユニット型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３　一日の冷凍能力

トン　　　　　計算書は別紙　　　　　　　　　　　に示す。

４　製造設備の明細

（１）　要　　目

| 番号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |
| 冷媒ガスの種類 |  |  |
| 基準凝縮温度 （℃） |  |  |
| 許容圧力（MPa） | 高圧部 |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |
| 備考 |  |  |

（２）　圧縮機の性能

| 番号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |
| 圧縮機の種類 |  |  |
| ※１，２ 気 筒 内 径 （ｍｍ） |  |  |
| ※１，２ 行 程 （ｍｍ） |  |  |
| ※１ 気 筒 数 |  |  |
| ※１ 回 転 数 （ｒｐｍ） |  |  |
| ※１ ピストン押しのけ量 （ｍ３／ｈ） |  |  |
| 原動機定格出力 （ｋW） |  |  |
| 製造所名 |  |  |
| 安 全 装 置 | 安全弁 | 口径 （ｍｍ） | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  | 吹始め圧力 （MPa） |  |  |
|  |  | 吹出し圧力 （MPa） |  |  |
|  |  | 材 料 |  |  |
|  | 高圧遮断装置 | 作動圧力 （MPa） |  |  |
| 備考 |  |  |

※１　遠心式圧縮機の場合は記入不要。スクリュー式圧縮機の場合は、「ピストン押のけ量」とこれを計算するのに必要な要目（例えば、「ローターの径」、「長さ及び回転数」、「歯形係数」等）に改め、それらの数値を記入すること。

※２　回転式圧縮機の場合は「気筒内径」を「気筒内径及び回転ピストン外径」に、「行程」を「回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ」に改め、それらの数値を記入すること。

（３）　高圧部容器

| 凝 縮 器 | 番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |
|  | 設計圧力 （MPa） |  |  |
|  | 設計温度 （℃） |  |  |
|  | シェル型 | 外径×長さ×胴板厚× | 鏡板厚 管板厚 | (mm) |  |  |
|  |  | 内 容 積 （Ｌ） |  |  |
|  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  | コイル型 | 材料 （ 胴板・ | 鏡板 管板 | ） |  |  |
|  |  | 管の外径 (mm)×列数× 段数×管の長さ (mm) |  |  |
|  |  | 管の材料 |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
| 凝 縮 器 | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  | 口 径 （ｍｍ） | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力 （MPa）又は溶融温度（℃） |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |
|  | 備考 |  |  |
| 受 液 器 | 番号 |  |  |
|  | 型式 |  |  |
|  | 設計圧力 （MPa） |  |  |
|  | 設計温度 （℃） |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |
|  | 内 容 積 （Ｌ） |  |  |
|  | 鏡板の形状 |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板） |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  | 口 径 （ｍｍ） | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力 （MPa）又は溶融温度（℃） |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |
|  | 備考 |  |  |
| 油 分 離 器 | 番号 |  |  |
|  | 型式 |  |  |
|  | 設計圧力 （MPa） |  |  |
|  | 設計温度 （℃） |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |
|  | 鏡板の形状 |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板） |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |

| 品 名 （ ） | 番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |
|  | 設計圧力 （MPa） |  |  |
|  | 設計温度 （℃） |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚× | 鏡板厚 管板厚 | （mm） |  |  |
|  | 内 容 積 （Ｌ） |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板・管板） |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  | 口 径 （ｍｍ） | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力（MPa） 破裂圧力（MPa）又は溶融温度（℃） |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |
|  | 備考 |  |  |

（4）　低圧部容器

| 品 名 （ ） | 番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |
|  | 設計圧力 （MPa） |  |  |
|  | 設計温度 （℃） |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚× | 鏡板厚 管板厚 | （mm） |  |  |
|  | 内容積 （Ｌ） |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板・管板） |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  | 口 径 （ｍｍ） | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力（MPa） 破裂圧力（MPa）又は溶融温度（℃） |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |
|  | 備考 |  |  |

（５）　配　　管

| 区 分 | 設計圧力(MPa） | 設計温度 （℃） | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |

（６）　止め弁及び自動制御弁

| 区分 | 止め弁、自動制御弁の区分 | 型式 | 設計圧力 （MPa） | 設計温度 （℃） | 口 径 (mm) | 材料 | 個数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |

（７）　自動制御装置

| 種 類 | 有 無 | 作 動 圧 力 （MPa） |
| --- | --- | --- |
| 低圧遮断装置 |  |  |
| 油圧遮断装置 |  |  |
| 過負荷保護装置 |  |
| 凍結防止装置 |  |
| 断水保護装置 |  |
| 送風機連動機構 |  |
| 過熱防止装置 |  |

５　耐圧、気密等の性能

（１）　材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書　　別添

（２）　冷凍用圧縮機等耐圧試験気密試験証明書　　　別添　　　　　　　　　　　　　完成検査までに

提出します。

（３）　機器試験合格証明書　　　　　　　　　　　　　　　　 別添

６　製造施設の位置及び付近の状況

別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に示す。

７　製造施設の構造及び製造設備の配置

別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平面図・立面図及び配管系統図）　に示す

| 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引火性、発火性の物をたい積した場所 |  | 消火設備 |  |
| 火気 |  | 防液堤 |  |
| 警戒標 |  | 防爆構造の電気設備 |  |
| 室の開口部 |  | ガス漏えい検知 警報設備 | 検出端部 |  |
| 機械通風装置 |  |  | 警報部 |  |
| 圧力計 |  | 除害設備 |  |
| 安全装置 |  | 保護具の保管場所 |  |
| 安全弁の放出管開口部 |  | 保安上重大な影響を与えるバルブ等 |  |
| 受液器の液面計 |  |  |  |
| 受液器と液面計との間の止め弁 |  |  |  |

８　製造施設の状況

（１）　火気等の状況

| 引火性又発火性の物をたい積した場所 | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 種 類 ・ 量 |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離（ｍ） |  |
| 火気 | 無 |  |
|  | 有 | 種類 |  |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離 （ｍ） |  |  |
|  |  | 防火壁又の有無 |  |  |

（２）　警戒標

| 表示事項 |  |
| --- | --- |

（３）　滞留しないような構造

| 区 分 | 開口部面積（ｍ２） | 換気能力（ｍ３／ｍｉｎ） |
| --- | --- | --- |
| 開口部のみの場合 |  |  |
| 開口部の不足分を機械的通風装置で補う場合 |  |  |
| 機械的通風装置のみの場合 |  |  |

（４）　振動、衝撃、腐食により冷媒ガスが漏えいしない構造

| 防振措置 | 振止め 可とう管 防振装置 その他 | ( ) ( ) |
| --- | --- | --- |
| 突出部の防護装置 |  |
| 防しょく措置 | 塗装 その他 | （ ） |

（５）　耐震設計

| 凝縮器 （縦置円筒形で胴部の長さ５ｍ以上） | 無 |
| --- | --- |
|  | 有 計算書は別紙 に示す。 |
| 受液器 （内容積5000L以上） | 無 |
|  | 有 計算書は別紙 に示す。 |

（６）　圧力計

| 区 分 | 取 付 箇 所 | 最 高 目 盛 (MPa) | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |
| 圧縮機潤滑油 |  |  |  |

（７）　受液器の液面計

| 液面計の種類 |  |
| --- | --- |
| ガラス管液面計の破損防止措置 |  |

（８）　消火設備

| 消火設備の種類 | 能 力 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 単位能力（ ） | 薬剤質量（ ）ｋｇ × （ ）個 |
| その他（ ） |  |  |

（９）　防液堤

| 受液器の内容積 （Ｌ） |  |
| --- | --- |
| 防液堤の容量 （Ｌ） |  |

（１０）　電気設備の防爆性能

| 電気設備の種類 | 防爆構造の種類 | 個 数 |
| --- | --- | --- |

（１１）　ガス漏えい検知警報設備

イ

| 検知部の方式 |  |
| --- | --- |

ロ

| 区 分 | 設備群周囲の長さ(ｍ） | 設備群面積（ｍ２） | 検知部個数 | 警報設定値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋 内 |  |  |  |  |
| 屋 外 |  |  |  |  |

ハ

| 検知部の設置位置 |  |
| --- | --- |

（１２）　除害装置

イ　拡散防止の方法と吸収の方法

| 拡散防止措置 |  |
| --- | --- |
| 除害設備の種類 |  |
| 除害剤 | 種類 |  |
|  | 保有量 |  |

ロ　保護具の種類と設置数

| 保 護 具 の 種 類 | 個 数 |
| --- | --- |

（１３）　バルブ等の基準

イ　バルブ等には開閉方向を明示し、配管には流体の種類及び流れ方向を明示する。

ロ　保安上重大な影響を与えるバルブの措置

| バルブの種類 | 個数 | 開閉状態の表示 | 液体の種類及び流れ方向の表示 | 封印等の措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全弁 |  |  |  | 封 印 |
| 安全弁の元弁 |  |  |  | 禁 札 |
| 緊急放出弁 |  |  |  |  |
| 自動弁 |  |  |  |  |
| 圧縮機吐出弁 |  |  |  |  |
| 冷却水止め弁 |  |  |  |  |
| ブライン止め弁 |  |  |  |  |
| 高低圧を区分する弁 |  |  |  |  |

（注）　自動弁とは電磁弁、逆止弁等をいう。

９　冷凍保安責任者及び代理者の選任予定者

冷凍保安責任者

第　　　種冷凍機械責任者免状交付

同代理者

第　　　種冷凍機械責任者免状交付

製造開始までに選任する。

１０　工事完成予定日

平成 年 月 日

１１　工事施工業者

| 名称 |  | 冷凍空調施設工事 事業所認定番号 |
| --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |
| 電話番号 |  |  |
| 担当者所属氏名 |  |  |