## 機器管理
（様式２３）
医療機器の保守点検・安全使用状況 事前調査表
神戸市保健所
医療機関名： |  |  |  | 調査回答者名：
資格・役職名：
回答年月日 西暦yyyy/mm/dd
調査項目 |  |  |  |  | 結果
医療機器の安全管理責任者の配置 | ①医療機器安全管理責任者を配置している | [6 empty] | 適
| 病院管理者の兼務不可 ＊適 の場合、安全管理責任者役職： | [6 empty] | 否
氏名：
適
| 資格： |  |  |  | 医師・歯科医師・薬剤師・看護師・ 診療放射線技師・臨床検査技師・ 臨床工学技士・その他（ ） |  |  | 一部否
否
医療機器安全管理責任者による業務 | ② | ・ | 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修を行っている
|  | ・ | 医療機器の保守点検計画を策定している
|  | ・ | 医療機器の保守点検を適切に実施している
|  | ・ | 医療機器の安全使用のために必要となる情報を収集している
|  | ・ | 医療機器の安全使用を目的とした改善に関して策定している
（医薬品医療機器等法の承認を受けていないものの使用等）
＊医療法施行規則第１条の１１第２項３のハ
従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 | ① | 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修会を開催している
| ・ | 新しい医療機器導入時の研修を開催している
| ＊適 の場合、直近の開催年月日 西暦yyyy/mm/dd |  |  |  | / /
内容
| ・ | 定期研修を開催している（特定医療機関のみ）＊年２回程度
| ＊適 の場合、直近の開催年月日 西暦yyyy/mm/dd |  |  |  | / /
内容
| ＊ | 上記以外の研修について、必要に応じて開催している
| ② | 研修開催日、場所、出席者、研修項目、対象医療機器名を記録している
＊一部否、否 の場合、記録していない項目：
| ③研修内容 | ・ | 医療機器の有効性・安全性に関する事項
|  | ・ | 医療機器の使用方法に関する事項
|  | ・ | 医療機器の保守点検に関する事項
|  | ・ | 医療機器の不具合が発生した場合の対応に関する事項
|  | ・ | 医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項
|  | ＊ | 特定機能病院における定期研修
|  | ・ | 特に安全使用に際し技術の習得が必要な医療機器（下記参照）に関して年２回程度の定期研修を開催している
|  | ・ | 研修の内容を記録している
医療機器：人工心肺装置及び循環装置・人工呼吸器・血液浄化装置・除細動装置（AEDを除く）・閉鎖式保育器・診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置（ガンマナイフ等）
＊一部否、否 の場合、開催していない医療機器名：
医療機器の保守点検に関する計画の策定 | ① | 以下の医療機器において保守点検計画を策定している
医療機器：人工心肺装置及び循環装置・人工呼吸器・血液浄化装置・除細動装置（AEDを除く）・閉鎖式保育器・CTエックス線装置・診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置（ガンマナイフ等）・磁気共鳴画像診断装置
＊一部否、否 の場合、策定していない医療機器名：
| ② | 保守点検計画において、以下事項を記載している
記載事項：医療機器名、製造販売業者名、形式、保守点検の予定時期、間隔、条件等
＊一部否、否 の場合、記載していない事項：
医療機器の保守点検の適切な実施 | ③ | 保守点検状況を医療機器ごとの記録している
記載事項：医療機器名、製造販売業者名、形式、型番、購入年、保守点検年月日、保守点検の概要、保守点検者名、修理年月日、修理概要、修理者名
＊一部否、否 の場合、記載していない事項：
| ④ | 保守点検の実施状況を評価している
評価事項：保守点検の実施状況、使用状況、修理状況、操作方法の標準化、医療機器の採用に関する助言、保守点検計画の見直し
＊一部否、否 の場合、記載していない事項：
| ⑤ | 保守点検を外部委託する場合、実施状況記録を保存している
| ⑥ | MRI（磁気共鳴画像装置）の磁場（磁力）に対する医療安全上の防護措置をとっている
・JIS（日本工業規格）で定める遮蔽基準をみたしている
・磁場の漏洩による従事者への健康被害、周辺医療機器への影響がない
医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策 | ① 医療機器の添付文書等の情報管理ができている
情報管理の事項：医療機器の添付文書、取扱説明者等の医療機器の安全使用・保守点検に関する情報の整理及び管理等
＊一部否、否 の場合、記載していない事項：
② 医療機器に係る安全情報収集ができている
情報収集事項：医療機器の不具合情報、安全性情報等の一元的な収集及び医療機器に携わる者への情報の提供
＊一部否、否 の場合、記載していない事項：
③ 病院管理者へ報告を行っている
報告事項：医療機器の不具合や健康被害に関する内外の情報
高難度新規医療技術の対応 | 実施したことのない医療技術であって実施により死亡等への対応 ＊医療法施行規則第１条の１１第２項４