## 東灘（R4)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1640 | 1760 | 1990 | 2270 | 2290 | 2290 | 2070 | 1930 | 1930 | 1870 | 1970 | 2090 | 2000 | 2090 | 2350 | 2600 | 2360 | 2370 | 2110 | 2000 | 1910 | 1950 | 2050 | 2150 | 2090
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 42 | 35.6 | 52 | 70 | 63 | 80 | 59 | 82 | 68.7 | 65 | 69 | 52.7 | 70 | 46 | 29.7 | 43 | 48 | 38 | 35.8 | 48 | 44.9 | 52.2 | 58.1 | 62.4 | 55
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 3710 | 4330 | 4280 | 5070 | 5100 | 5180 | 5120 | 3880 | 4600 | 4140 | 4560 | 5240 | 4000 | 6130 | 5550 | 5740 | 4930 | 5230 | 4380 | 4360 | 4710 | 4030 | 4870 | 5260 | 4770
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.1 | 81.9 | 82.2 | 81.9 | 81.1 | 81.1 | 81.2 | 81.4 | 81.4 | 82.7 | 82.5 | 82.3 | 82.3 | 82.4 | 82.8 | 82.3 | 83.4 | 84.9 | 85.7 | 83.8 | 83.9 | 84.4 | 83 | 82.1 | 82.7
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 260 | 200 | 260 | 310 | 280 | 350 | 290 | 420 | 360 | 350 | 350 | 250 | 350 | 220 | 130 | 170 | 200 | 160 | 170 | 240 | 240 | 270 | 280 | 290 | 267
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2690 | 2290 | 2840 | 2460 | 2120 | 2280 | 2130 | 2030 | 2020 | 2170 | 2780 | 1740 | 2060 | 2220 | 2490 | 2400 | 2440 | 1810 | 2200 | 2750 | 2690 | 2110 | 1490 | 2150 | 2270
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 30 | 35 | 63 | 51 | 39 | 34 | 33 | 33 | 25.7 | 34 | 66 | 21.5 | 21.5 | 35 | 34 | 35 | 34 | 21 | 23 | 41 | 42.5 | 22.5 | 15.5 | 37.6 | 34
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5650 | 6020 | 7340 | 6560 | 3430 | 5700 | 5290 | 6520 | 4870 | 5270 | 6230 | 4590 | 3720 | 4710 | 6480 | 5030 | 6090 | 4020 | 5150 | 6530 | 6560 | 5070 | 3490 | 5150 | 5390
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.7 | 81.3 | 81.4 | 79.9 | 81.3 | 80.9 | 80.6 | 80 | 80.6 | 80.2 | 80.5 | 81.1 | 81.6 | 81.9 | 81.8 | 82.6 | 82.6 | 84 | 85 | 82.1 | 82.4 | 83.7 | 85.4 | 84.6 | 82
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 110 | 150 | 220 | 210 | 180 | 150 | 150 | 160 | 130 | 160 | 240 | 130 | 110 | 160 | 140 | 150 | 140 | 120 | 100 | 150 | 160 | 110 | 110 | 180 | 151
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2210 | 2670 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2350 | 2280 | 1970 | 1750 | 2250 | 2370 | 2330 | 2330 | 1900 | 2380 | 2350 | 2600 | 2210 | 2090 | 2110 | 2220
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 48 | 58 | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 48 | 30 | 21 | 40 | 36.5 | 38 | 33 | 27 | 37.3 | 52 | 62 | 40.3 | 59.6 | 61.2 | 42
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6060 | 5910 | - | - | - | - | 6520 | 6520 | 5270 | 5270 | 5220 | 4730 | 3750 | 5240 | 6000 | 4740 | 5740 | 4720 | 5470 | 2280 | 5380 | 5630 | 5090 | 5130 | 5230
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.1 | 81.4 | - | - | - | - | - | - | - | 80.8 | 80.7 | 81.3 | 81.9 | 82.4 | 81.7 | 82.7 | 82.8 | 83.6 | 83.6 | 83.2 | 83.1 | 83 | 83 | 83.1 | 82.4
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 210 | 150 | 120 | 180 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 220 | 240 | 180 | 290 | 290 | 189
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2510 | 2270 | 2570 | 2690 | 2690 | 2340 | 2030 | 2080 | 2230 | 2230 | 2200 | 2150 | 2250 | 2280 | 2210 | 2220 | 2230 | 1840 | 2260 | 2240 | 2400 | 2130 | 2070 | 2430 | 2270
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 69 | 53.5 | 39 | 41 | 41 | 23 | 22 | 29 | 33.7 | 34 | 38 | 40.3 | 30 | 26 | 29.2 | 25 | 30 | 19 | 25.7 | 38 | 63 | 54.3 | 60.7 | 70.2 | 39
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5860 | 5240 | 5840 | 6530 | 6580 | 5820 | 4220 | 4930 | 5540 | 5600 | 4890 | 4900 | 4700 | 5450 | 5490 | 5510 | 4790 | 4370 | 5020 | 5040 | 5250 | 4850 | 4730 | 5540 | 5280
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.5 | 81.6 | 82.4 | 82.2 | 82 | 80.8 | 81.5 | 80.7 | 80.5 | 81.4 | 81.3 | 81.2 | 81.3 | 82.4 | 81.8 | 83 | 82.3 | 83.9 | 83.9 | 83.2 | 83.1 | 83.7 | 83.9 | 82.1 | 82.2
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 270 | 240 | 150 | 150 | 150 | 98 | 110 | 140 | 150 | 150 | 170 | 190 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 100 | 120 | 170 | 260 | 250 | 290 | 290 | 169
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（１段） | mg/L | 2820 | 2330 | 2080 | 2490 | 3150 | 3220 | 3170 | 2670 | 2600 | 2250 | 2370 | 2830 | 3260 | 3000 | 2540 | 2630 | 3000 | 2840 | 2760 | 2180 | 2320 | 2350 | 1980 | 2400 | 2640
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（２段） | mg/L | 2660 | 2130 | 1960 | 2360 | 2800 | 2980 | 2930 | 2490 | 2330 | 2030 | 2150 | 2650 | 3010 | 2710 | 2360 | 2290 | 2670 | 2630 | 2460 | 2020 | 2100 | 2190 | 1970 | 2260 | 2420
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（最終） | mg/L | 2030 | 1830 | 1550 | 1830 | 2250 | 2420 | 2350 | 1930 | 2030 | 1690 | 1690 | 2060 | 2430 | 2150 | 2010 | 1760 | 2060 | 2300 | 2080 | 1560 | 1700 | 1780 | 1740 | 1890 | 1960
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 73 | 48.3 | 69 | 75 | 78 | 42 | 36 | 42 | 33.2 | 30 | 27 | 46 | 53 | 57 | 57 | 26 | 42 | 46 | 54.5 | 56 | 66 | 70.8 | 59.2 | 84 | 53
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6380 | 4840 | 3840 | 5200 | 7150 | 6980 | 5980 | 5630 | 5530 | 4760 | 4320 | 5360 | 6800 | 5980 | 5760 | 4790 | 6050 | 4990 | 4200 | 3660 | 4070 | 4220 | 4030 | 4090 | 5190
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.9 | 79.8 | 79.6 | 78.9 | 78.5 | 77.9 | 78 | 77.6 | 78 | 79 | 80.2 | 80 | 80.4 | 80.3 | 80.6 | 81.2 | 80.6 | 80.8 | 81.6 | 82.1 | 83.1 | 82.8 | 82.7 | 81.8 | 80.3
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 360 | 260 | 450 | 410 | 350 | 170 | 150 | 220 | 160 | 180 | 160 | 220 | 220 | 270 | 280 | 150 | 200 | 200 | 260 | 360 | 390 | 400 | 340 | 440 | 275

## PI（R4)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2920 | 2740 | 2520 | 2720 | 2660 | 2760 | 2640 | 2500 | 2500 | 2200 | 2350 | 2430 | 2490 | 2290 | 2430 | 2540 | 2560 | 2530 | 2610 | 2990 | 3070 | 3100 | 3240 | 3300 | 2670
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 50 | 40 | 35 | 35 | 37 | 46 | 39 | 31 | 34 | 25 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 28 | 38 | 52 | 55 | 60 | 55 | 35
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6970 | 6380 | 6030 | 6330 | 6150 | 6670 | 5640 | 5490 | 6460 | 5180 | 5590 | 6100 | 5560 | 5420 | 5440 | 6080 | 6270 | 5600 | 6130 | 6430 | 6580 | 7020 | 7380 | 7020 | 6160
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.6 | 83 | 82.2 | 82.4 | 82.6 | 82.9 | 82.6 | 81.3 | 81.7 | 81.1 | 80 | 78.8 | 80.9 | 81.2 | 81.6 | 81.6 | 82.1 | 83.2 | 84 | 84.4 | 84.9 | 84.7 | 85.3 | 84.7 | 82.6
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 170 | 150 | 140 | 130 | 140 | 170 | 150 | 120 | 140 | 110 | 98 | 99 | 100 | 96 | 91 | 87 | 86 | 91 | 110 | 130 | 170 | 180 | 190 | 170 | 130

## 鈴蘭台（R4)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2370 | 2490 | 2560 | 2490 | 2360 | 2210 | 2180 | 1900 | 1960 | 2200 | 2180 | 2230 | 2190 | 2060 | 2210 | 2090 | 2120 | 2080 | 2150 | 2100 | 2030 | 2410 | 2430 | 2320 | 2220
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 80 | 80 | 73 | 69 | 68 | 69 | 47 | 50 | 62 | 79 | 81 | 80 | 76 | 74 | 74 | 50 | 47 | 60 | 63 | 77 | 88 | 88 | 80 | 71
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6820 | 5730 | 6860 | 6820 | 6430 | 6240 | 5760 | 5230 | 5530 | 5820 | 6100 | 5850 | 6160 | 5540 | 6170 | 5550 | 4860 | 5100 | 5980 | 6010 | 5770 | 6940 | 6240 | 5820 | 5970
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 86.2 | 85 | 84.5 | 84.8 | 84.6 | 84.2 | 84.1 | 82.7 | 83.6 | 82.9 | 83.2 | 83 | 83.6 | 84.3 | 84.6 | 86 | 83.6 | 84 | 87.2 | 86.6 | 87.8 | 87.5 | 86.7 | 85.5 | 84.8
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 340 | 320 | 310 | 290 | 290 | 310 | 320 | 250 | 260 | 280 | 360 | 360 | 370 | 370 | 330 | 350 | 240 | 230 | 280 | 300 | 380 | 370 | 360 | 340 | 317
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2490 | 2550 | 2530 | 2280 | 2200 | 2230 | 2410 | 2210 | 2200 | 2120 | 2110 | 2280 | 2180 | 2340 | 2300 | 2300 | 1970 | 1790 | 2320 | 2160 | 2050 | 2090 | 2220 | 2170 | 2230
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 86 | 83 | 77 | 43 | 48 | 59 | 60 | 36 | 45 | 44 | 58 | 56 | 29 | 71 | 22 | 24 | 21 | 15 | 27 | 22 | 25 | 39 | 74 | 70 | 47
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 7080 | 6920 | 7080 | 6510 | 6480 | 6340 | 6730 | 6750 | 6910 | 6090 | 5700 | 6490 | 6060 | 5940 | 6980 | 6120 | 5590 | 6180 | 6750 | 6000 | 6730 | 6640 | 6920 | 5590 | 6440
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 86.7 | 85.5 | 85.4 | 84.6 | 84.2 | 83.9 | 83.4 | 82.5 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.6 | 84 | 85 | 85.1 | 83.3 | 83.4 | 87.2 | 86.4 | 86.7 | 87.9 | 87.2 | 86.8 | 84.8
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 350 | 330 | 300 | 190 | 220 | 260 | 250 | 160 | 200 | 210 | 270 | 250 | 130 | 300 | 96 | 100 | 110 | 84 | 120 | 100 | 120 | 190 | 330 | 320 | 208
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2240 | 2380 | 2400 | 2320 | 2360 | 2380 | 2410 | 2310 | 2350 | 2380 | 2380 | 2380 | 2700 | 2450 | 2490 | 2320 | 2140 | 2300 | 2150 | 2170 | 2100 | 2280 | 2270 | 2270 | 2330
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6490 | 6470 | 7570 | 7140 | 6240 | 6720 | 7130 | 6560 | 6600 | 6940 | 7490 | 7710 | 7180 | 6230 | 7410 | 5970 | 6550 | 6920 | 6250 | 6500 | 5920 | 6340 | 6890 | 6170 | 6720
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.6 | 83.4 | 82 | 83.5 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 83 | 84.3 | 83.5 | 84 | 83.7 | 83 | 82.5 | 82.9 | 83.6 | 83.5 | 83.9 | 86 | 85.3 | 85.8 | 85.9 | 85.9 | 85.8 | 84
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 370 | 350 | 350 | 360 | 350 | 350 | 340 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 310 | 340 | 330 | 350 | 390 | 360 | 380 | 360 | 390 | 360 | 370 | 370 | 354

## 西部（R4)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2330 | 2200 | 2090 | 1920 | 1930 | 2030 | 1830 | 2250 | 1850 | 1970 | 1840 | 1710 | 2000 | 2000 | 1900 | 1880 | 1800 | 1980 | 2130 | 2210 | 2230 | 2120 | 2010 | 1940 | 2010
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 42.1 | 32.9 | 37.8 | 28.6 | 37.2 | 32.9 | 47.9 | 43.5 | 30.3 | 25.6 | 18.93 | 17.6 | 21.1 | 24.8 | 25.5 | 22.3 | 19.9 | 23.9 | 28.35 | 34.3 | 42.7 | 41.7 | 52.5 | 38.9 | 32
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4970 | 4540 | 4980 | 4320 | 4400 | 4390 | 5030 | 5370 | 3720 | 4390 | 3410 | 3880 | 4100 | 4190 | 4080 | 4070 | 3850 | 4320 | 4370 | 4750 | 3850 | 4150 | 4100 | 3830 | 4290
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.9 | 80.4 | 79.8 | 79.4 | 78.8 | 78.4 | 77.4 | 77.4 | 76.6 | 77.8 | 77.7 | 78.5 | 77.3 | 77.2 | 77 | 78 | 78.8 | 79.3 | 81.4 | 81.5 | 81.6 | 82.4 | 82.8 | 81.3 | 79.2
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 180 | 150 | 180 | 150 | 190 | 160 | 260 | 200 | 160 | 130 | 100 | 110 | 110 | 130 | 140 | 120 | 110 | 120 | 130 | 150 | 190 | 200 | 260 | 200 | 160
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2080 | 1980 | 1930 | 1910 | 1740 | 1750 | 1750 | 1640 | 1790 | 1610 | 1630 | 1730 | 1460 | 1640 | 1790 | 1680 | 1810 | 1810 | 1980 | 2010 | 2010 | 2100 | 1930 | 1910 | 1820
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 48.4 | 60.6 | 62.18 | 62 | 67.7 | 66.6 | 59.7 | 68.2 | 72.8 | 53.3 | 61.78 | 65.8 | 48.4 | 53.8 | 64.9 | 71.2 | 65.1 | 55.7 | 69.14 | 66 | 72.5 | 77.6 | 63.3 | 61.5 | 63
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5130 | 5120 | 5090 | 4630 | 4420 | 4210 | 4710 | 4000 | 4170 | 3980 | 4030 | 4010 | 3610 | 3940 | 4280 | 4300 | 4240 | 4300 | 4900 | 4860 | 5480 | 5070 | 4840 | 4780 | 4500
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.5 | 83.9 | 84.4 | 84.2 | 83.4 | 83.8 | 82.9 | 82.7 | 83.4 | 82.5 | 82.5 | 82.1 | 81.7 | 82.9 | 82.2 | 83.1 | 83.8 | 84.5 | 85.3 | 85.1 | 85.4 | 85.4 | 85.3 | 85.8 | 83.8
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 230 | 310 | 320 | 320 | 390 | 380 | 340 | 410 | 410 | 330 | 380 | 380 | 330 | 330 | 360 | 420 | 360 | 310 | 350 | 330 | 360 | 370 | 330 | 320 | 349

## 垂水(R4)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2010 | 2220 | 2880 | 2410 | 2420 | 2240 | 2230 | 2140 | 2160 | 2150 | 1980 | 2090 | 2120 | 2080 | 1980 | 1890 | 2280 | 3490 | 2280 | 2370 | 2270 | 2230 | 2200 | 2240 | 2270
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 92 | 84 | 92 | 91 | 88 | 85 | 88 | 90 | 91 | 90 | 86 | 80 | 84 | 86 | 79 | 74 | 88 | 93 | 94 | 76 | 70 | 60 | 73 | 75 | 83.7083
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5710 | 4930 | 5700 | 4700 | 4600 | 4110 | 4500 | 3950 | 4570 | 4350 | 4220 | 4120 | 5640 | 5290 | 3970 | 4100 | 5300 | 4770 | 5590 | 4770 | 5990 | 5390 | 5770 | 5590 | 4900
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 89.6 | 89.9 | 88.9 | 88.7 | 88.5 | 87.3 | 86.8 | 86.8 | 86.6 | 85.7 | 87.1 | 87.2 | 87.4 | 87.1 | 88 | 88.6 | 88.8 | 90.1 | 91.5 | 90.4 | 91.5 | 91.9 | 90.8 | 91.5 | 88.7792
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 460 | 380 | 320 | 380 | 360 | 380 | 390 | 420 | 420 | 420 | 430 | 380 | 400 | 410 | 400 | 390 | 390 | 270 | 410 | 320 | 310 | 270 | 330 | 330 | 373.75
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 1560 | 1830 | 1560 | 1490 | 1900 | 2080 | 2370 | 2060 | 1960 | 2150 | 2080 | 2170 | 1560 | 1410 | 1490 | 1530 | 1580 | 1440 | 1820 | 1860 | 1810 | 1730 | 1670 | 1950 | 1790
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 26 | 44 | 33 | 35 | 58 | 73 | 85 | 79 | 72 | 83 | 84 | 86 | 41 | 37 | 41 | 55 | 57 | 53 | 81 | 82 | 72 | 36 | 32 | 70 | 58.9583
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4620 | 4740 | 4720 | 3870 | 4090 | 4410 | 5230 | 4480 | 4360 | 5220 | 4790 | 4160 | 4890 | 4360 | 4120 | 4280 | 4710 | 4440 | 5170 | 4740 | 4920 | 4900 | 4680 | 5150 | 4630
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80 | 83.5 | 80.9 | 85.6 | 87.7 | 86 | 83.9 | 84 | 83.3 | 82.9 | 83 | 83.8 | 84.2 | 83.1 | 82.1 | 82.6 | 81.8 | 80.6 | 84.1 | 83.6 | 84.1 | 85.1 | 83.5 | 82.6 | 83.4167
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 170 | 240 | 210 | 230 | 310 | 350 | 360 | 380 | 370 | 390 | 400 | 400 | 260 | 260 | 280 | 360 | 360 | 370 | 450 | 440 | 400 | 210 | 190 | 360 | 322.9167
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2310 | 2340 | 2350 | 2040 | 2310 | 2300 | 2310 | 2190 | 2180 | 2170 | 2140 | 2220 | 2160 | 2070 | 2110 | 2150 | 1890 | 2220 | 2240 | 2160 | 2140 | 2270 | 2380 | 2340 | 2210
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 80 | 73 | 82 | 76 | 73 | 78 | 86 | 87 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 93 | 92 | 89 | 91 | 92 | 89 | 86 | 82 | 82 | 88 | 92 | 85.7083
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4280 | 3870 | 4310 | 4320 | 4050 | 3700 | 4420 | 4190 | 3940 | 3560 | 3730 | 3700 | 3470 | 4000 | 3260 | 3350 | 3510 | 4620 | 4110 | 3680 | 3780 | 4280 | 4220 | 4230 | 3940
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 89.5 | 89.1 | 87.9 | 88.3 | 88.4 | 87.1 | 87 | 88.2 | 88.2 | 87.7 | 87.3 | 86.8 | 87.7 | 87.3 | 88.1 | 88.3 | 88.9 | 88.1 | 88.6 | 88.6 | 90 | 89.8 | 89.1 | 88.5 | 88.2708
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 350 | 310 | 350 | 370 | 320 | 340 | 370 | 400 | 380 | 410 | 410 | 420 | 440 | 450 | 440 | 410 | 480 | 410 | 400 | 400 | 380 | 360 | 370 | 390 | 390
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(１段) | mg/L | 5220 | 5260 | 4860 | 5360 | 5480 | 5530 | 5310 | 5070 | 5560 | 5560 | 5450 | 5300 | 5590 | 5490 | 5790 | 6140 | 5590 | 5210 | 5650 | 5680 | 5630 | 5570 | 5090 | 5170 | 5440
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(２段) | mg/L | 3870 | 3680 | 3880 | 3990 | 4220 | 4080 | 3630 | 3870 | 4170 | 4050 | 4220 | 3960 | 4180 | 4190 | 4570 | 5060 | 4070 | 3880 | 4200 | 4280 | 4080 | 4240 | 3660 | 4160 | 4090
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 3280 | 3010 | 3060 | 3310 | 3430 | 3460 | 3330 | 3160 | 3490 | 3300 | 3550 | 3230 | 3510 | 3480 | 3790 | 4120 | 3430 | 3190 | 3570 | 3560 | 3560 | 3370 | 3180 | 3420 | 3410
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 71 | 40 | 33 | 31 | 29 | 32 | 36 | 47 | 52 | 60 | 44 | 66 | 74 | 87 | 92 | 91 | 91 | 92 | 90 | 91 | 89 | 91 | 84 | 66.4167
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 8310 | 6780 | 7510 | 8460 | 10700 | 8820 | 8120 | 7010 | 9270 | 8870 | 8320 | 8170 | 9110 | 7510 | 7790 | 9230 | 10400 | 7690 | 8220 | 9300 | 7780 | 9030 | 7310 | 8760 | 8440
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 81.6 | 81.4 | 80.3 | 80.6 | 80.4 | 78.4 | 77.7 | 76.6 | 77.5 | 76.9 | 76.2 | 75.3 | 77.4 | 78.1 | 79.5 | 81.4 | 81.4 | 80.6 | 82.5 | 81.3 | 81.8 | 80.7 | 80.3 | 79.9 | 79.4917
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 250 | 240 | 130 | 100 | 90 | 84 | 96 | 110 | 130 | 160 | 170 | 140 | 190 | 210 | 230 | 220 | 270 | 290 | 260 | 250 | 260 | 260 | 290 | 250 | 195
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(１段) | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5570 | 6410 | 5990
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(２段) | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4190 | 4540 | 4370
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3080 | 3620 | 3350
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 83 | 76
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10600 | 9400 | 10000
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.1 | 80.5 | 80.3
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 230 | 225

## 玉津（R4)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2080 | 2200 | 1950 | 1990 | 2140 | 2190 | 2090 | 2090 | 1780 | 1690 | 1810 | 2210 | 2140 | 1990 | 1980 | 2160 | 2280 | 2110 | 2310 | 2270 | 1880 | 2200 | 2120 | 2210 | 2080
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 66.1 | 77.5 | 68.9 | 73.4 | 76.1 | 76.2 | 74.5 | 64.8 | 57.5 | 61.9 | 63.6 | 73.5 | 64.3 | 58.6 | 60 | 63 | 73.1 | 73.5 | 76.4 | 76.9 | 67.2 | 67.5 | 54.1 | 61.5 | 68
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5220 | 6420 | 4600 | 5450 | 5770 | 6000 | 4420 | 2840 | 4600 | 4870 | 4790 | 4160 | 5410 | 5090 | 5920 | 5900 | 6360 | 5890 | 6560 | 6860 | 5440 | 5180 | 4990 | 5970 | 5360
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.1 | 81.1 | 81.2 | 81.2 | 79.6 | 78.5 | 77.3 | 76.8 | 77.5 | 77.9 | 76.2 | 75.3 | 75.2 | 76.7 | 77.7 | 78.2 | 79.4 | 81.4 | 82.9 | 83.4 | 83.9 | 84.1 | 84.8 | 84 | 79.9
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 320 | 350 | 350 | 370 | 360 | 350 | 360 | 310 | 330 | 370 | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 290 | 320 | 350 | 330 | 340 | 360 | 310 | 250 | 280 | 328
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2170 | 2190 | 2080 | 2020 | 2030 | 1940 | 1900 | 2020 | 1840 | 1640 | 1900 | 1880 | 1880 | 2000 | 1970 | 2160 | 2140 | 2210 | 2300 | 2360 | 2440 | 2360 | 2390 | 2110 | 2080
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 73.4 | 71.5 | 63.4 | 67 | 68.8 | 58.8 | 49.4 | 43.7 | 39.4 | 45.3 | 55.1 | 55.3 | 52.6 | 57.6 | 55.6 | 57.1 | 63 | 65.3 | 75.9 | 75.7 | 81.6 | 76.4 | 67.9 | 31.9 | 60
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5530 | 5870 | 5350 | 5130 | 5360 | 5280 | 4140 | 3420 | 4640 | 4180 | 4680 | 3640 | 4350 | 4240 | 5230 | 5430 | 5500 | 5120 | 5650 | 5680 | 6890 | 6510 | 6050 | 4960 | 5120
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 81.3 | 80.4 | 80.5 | 80.1 | 78.1 | 78.3 | 77.5 | 77.2 | 77.5 | 77.7 | 75.6 | 74.8 | 76.1 | 76.7 | 76.9 | 78 | 79.3 | 81.1 | 83.9 | 83.5 | 83.5 | 83.9 | 82.5 | 82.9 | 79.5
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 340 | 330 | 300 | 330 | 340 | 300 | 260 | 220 | 210 | 270 | 290 | 290 | 280 | 290 | 280 | 260 | 290 | 290 | 330 | 320 | 340 | 320 | 280 | 150 | 288
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2060 | 2010 | 2100 | 2050 | 2060 | 2070 | 2120 | 1930 | 1800 | 1670 | 1910 | 2030 | 2060 | 2100 | 2090 | 2200 | 2180 | 2220 | 2380 | 2360 | 2350 | 2250 | 2270 | 2390 | 2110
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 71.9 | 62 | 70 | 66.2 | 71.7 | 65.6 | 66.2 | 53.7 | 39.5 | 33.8 | 27 | 24 | 31.3 | 33.8 | 35.5 | 39.1 | 45.4 | 49 | 54.1 | 43 | 52.7 | 51.7 | 53.8 | 58.9 | 50
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5140 | 5020 | 5230 | 5270 | 5030 | 5580 | 3980 | 3890 | 4460 | 4260 | 4720 | 3710 | 4930 | 5190 | 5680 | 4940 | 5350 | 5570 | 5530 | 5380 | 6290 | 5200 | 5830 | 5660 | 5080
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.6 | 81.9 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 78.8 | 79.7 | 77.8 | 77 | 76.3 | 77.1 | 78.4 | 78.3 | 80.3 | 81.8 | 83.9 | 84 | 83.8 | 84.6 | 84.6 | 84.4 | 80.6
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 350 | 310 | 330 | 320 | 350 | 320 | 310 | 280 | 220 | 200 | 140 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 220 | 230 | 180 | 230 | 230 | 240 | 250 | 238